# Anexă la formularul de ofertă

*..........................................................*

**CENTRALIZATOR DE PREŢURI**

Anexă la ofertă

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. Nr. crt** | **Denumirea****produsului** | **Cantitatea** | **Preţul****Unitar (lei fara TVA)** | **Valoarea (lei fara TVA)** |
| 1 | Cablu electric din aluminiu armat de tip ACYABY-F 3X25+16 | 2600 ml |  |  |
| 2 | Cablu de energie cu izolație și manta de PVC, 0,6/1kV tip ACYABY 4 x16 mmp | 4800 ml |  |  |
| 3 | Cablu de energie cu izolație și manta de PVC, 0,6/1kV tip CYY-F 3x1,5 mmp | 2400 ml |  |  |
| 4 | Cablu de energie cu izolație și manta de PVC, 0,6/1kV tip CYY-F 3x2,5 mmp | 500 ml |  |  |
| 5 | Cablu de energie cu izolație și manta de cauciuc, 450/750V tip MCCGI 3x1,5 mmp | 800 ml |  |  |
| 6 | Cablu de energie cu izolație și manta de cauciuc, 450/750V tip MCCGI 3x2,5 mmp | 800 ml |  |  |
| 7 | Conductor flexibil cu izolație de PVC, 450/750V tip MYf 6 mmp | 200 ml |  |  |
| 8 | Conductor flexibil cu izolație de PVC, 450/750V tip MYf 10 mmp | 200 ml |  |  |
| 9 | Conductor flexibil cu izolație de PVC, 450/750V tip MYf 16 mmp | 200 ml |  |  |
| 10 | Cablu de energie cu izolație și manta din PVC, 300/500V tip MYYM 3x1,5 mmp | 400 ml |  |  |
| 11 | Cablu de energie cu izolație și manta din PVC, 300/500V tip MYYM 3x2,5 mmp | 400 ml |  |  |
| 12 | Cablu de energie cu izolație și manta de cauciuc, 450/750V tip MCCG 5x2,5 mmp | 400 ml |  |  |
| 13 | Cablu de energie cu izolație și manta din PVC, 300/300V tip MYYUp 2x1 mmp | 600 ml |  |  |
| 14 | Cablu din aluminiu torsadat cu izolație din PVC tip TYIR(XLPE) 16+25 mmp | 1000 ml |  |  |
| 15 | Conductoare din aluminiu torsadate și oțel cu izolație din PVC (XLPE) tip TYIR 3x25+16 mmp | 600 ml |  |  |
| 16 | Platbandă de OlZn 25x4 mmp | 5100 ml |  |  |
| 17 | Banda avertizoare (galbenă) latime 20 cm “Atenție cabluri electrice” | 5100 ml |  |  |
| 18 | Tub flexibil grofat roșu (perete dublu) de secțiune minimă interioară 75 mmp | 300 ml |  |  |
| 19 | Tub flexibil grofat roșu (perete dublu) de secțiune minimă interioară 50 mmp | 300 ml |  |  |
| 20 | TOTAL |  |  |  |

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat/**

 (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(semnatura si stampila)

 .....................................................